## NASLOV
INVESTITOR: |  | Općina Jelsa:OIB 94187441810
Riva bb, 21465 JELSA
PROJEKTANT: |  | STUDIO CRTA d.o.o
Medvedgradska 22, Zagreb
GRAĐEVINA: |  | MOST U VRBOSKOJ
LOKACIJA: |  | VRBOSKA, k.č.871, k.o. Vrboska
FAZA PROJEKTA: |  | GLAVNI PROJEKT
ZOP: |  | 143_MOST VRBOSKA
DATUM: |  | ožujak 2018.
GLAVNI PROJEKTANT:
Danijel Marasović, dipl.ing.arh.
DIREKTOR:
Danijel Marasović, dipl.ing.arh.
TROŠKOVNIK - TENDER DOKUMENTACIJA
PONUĐAČ - IZVODITELJ
Broj ponude:
Datum:
Za ponuđača - izvoditelja:
odgovorna osoba

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
RADOVI RUŠENJA
I | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA | 0 | kn
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI | 0 | kn
III | AB MONOLITNI RADOVI | 0 | kn
IV | AB MONTAŽNI RADOVI | 0 | kn
V | OSTALI RADOVI | 0 | kn
VI | OBALA - ZEMLJANI RADOVI | 0 | kn
VII | OBALA - AB MONTAŽNI RADOVI | 0 | kn
INSTALATERSKI RADOVI
VIII | RADOVI ODVODNJE | 0 | kn
IX | ELEKTROINSTALACIJE | 0 | kn
UKUPNO: |  | 0 | kn

## I PRIPREMNI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
Prethodno izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema projektu organizacije građenja i terminskog plana izvođenja radova kojeg daje sam izvoditelj a u skladu s projektnom dokumentacijom. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti sukladno s nacrtima. Za rušenje građevine ili nekog njenog dijela, bez obzira da li se rušenje vrši ručno ili pomoću strojeva, izvoditelj radova mora prethodno izraditi odgovarajući program radova i mjere zaštite na radu u skalu s projektnom dokumentacijom, zavisno od vrste radova i stupnju opasnosti koji pri tome radu prijete. Prije početka rušenja mora se ugroženo područje ograničiti zaštitnom ogradom ili osigurati na odgovarajući način, zavisno od načina rušenja ili uklanjanja dijela građevine. Zaštita ugroženog područja mora trajati do završetka radova na rušenju ili razgrađivanju.
Prije početka radova na rušenju ili uklanjanju dijela građevine obavezno isključiti sve postojeće instalacije (voda, struja i sl.) Rušenje građevine ili nekog njenog dijela mora se vršiti samo s radnicima koji su stručno osposobljeni i obučeni za odnosni način rušenja, te pod neposrednom i stalnom kontrolom određene stručne osobe izvoditelja radova. Ručno rušenje slobodno stojećih zidova smije se izvoditi samo pomoću odgovarajućih radnih skela. Rušenje zidova potkopavanjem je zabranjeno.
Uklanjanje rastresitog materijala s građevine na vanjski teren vrši na način koji sprčava širenje prašine. Kod rušenja posebno obratiti pažnu na zidove i elemente postojeće konstrukcije koji se ne ruše. U cijenu rušenja treba uključit sva potrebna podupiranja i zaštite istih zidova i elemenata konstrukcije. Jedinična cijena treba da sadrži: - čitav rad, materijal i druge troškove - troškovi deponije za sve materijale - radnu skelu - dovod, otpremu i premještanje strojeva - troškove zaštite pri radu
Napomena: U cijenu stavki je uključen odvoz srušenog i demontiranog materijala na privremenu deponiju na udaljenosti do 100 m, te odvoz na gradsku deponiju na udaljenosti do 5 km.
Broj stavke | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KN) | Ukupni iznos (KN)
0.1. | Izrada ograde gradilišta. Ogradu izvesti kako bi se osiguralo gradilište od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju radova.
|  | kom | 1 | 0 | 0
0.2. | Izrada gradilišne table s podacima o sudionicima u gradnji te postava na čeličnu potkonstrukciju.
|  | kom | 1 | 0 | 0
0.3. | Rezanje asfalta i skidanje asfalta s pristupih prometnica i oko objekta . Površina uklanjanja asfalta mora biti usklađena s iskopom jame. Materijal nastao uklanjanjem potrebno je zbrinuti na propisani način. Obračun po m2 uklonjenje plohe.
|  | m2 | 605 | 0 | 0
0.4. | Demontaža ab ploče postojećeg mosta. Obračun po m2 demontirane ab ploče.
|  | m2 | 50 | 0 | 0
0.5. | Demontaža čelične konstrukcije postojećeg mosta Obračun po komadu demontirane konstrukcije
|  | kom | 1 | 0 | 0
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA |  |  |  |  | 0

## II ZEMLJANI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
Iskop zemlje vrši se strojno. Kategorija terena je određena prethodnim sondiranjem. Ukoliko ne postoje podaci to će se do konačnog ustanovljenja u račun uzimati postotak za pojedinu kategoriju, prema već izvedenim obližnjim objektima ili na temelju pretpostavki. Svi radovi na izgradnji objekta moraju se obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu. U jediničnu cijenu uključena su eventualna manja razupiranja kao i odvod oborinske vode. Eventualno crpljenje morske vode nije uračunato u jediničnu cijenu zemljanih radova. Iskopanu zemlju nakon izrade temelja i temeljnih zidova ne smije se upotrebiti za nasipanje.
Iskopani materijal će se dijelom odlagati na privremenu deponiju u krugu gradilišta ili u neposrednoj blizini, na mjestu koje ne ometa odvijanje ostalih radova u dogovoru s nadzornom službom. Ostatak materijala odvest će se na gradsku deponiju udaljenu od gradilišta do 10 km. Budući se materijal vadi izm mora , prije trajnog odlaganja , tlo je potrebno desalinizirati. Nasipanje vršiti mješovitim materijalom sa privremene deponije u slojevima visine 30 cm, uz strojno nabijanje svakog sloja da se spriječi slijeganje nasipa. Kamene podloge treba izvoditi iz čistog kamena šakavca, i to strojnim razastiranjem i planiranjem na projektiranu kotu. Isplaniranu površinu treba dobro strojno uvaljati.
Način obračunavanja otkopa ili iskopa po m 3 na osnovu profila snimljenog prije i poslije iskopa. Koeficijent trajnog ili privremenog povećanja zapremine obračunava se količinski u stavkama deponiranja. Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena, zatrpavanje krečnih i fekalnih jama, te uklanjanje otpadnog materijala sa gradilišta, što se ne plaća posebno.
Jedinična cijena treba da sadrži: - čitav rad, materijal i druge troškove - radnu skelu - dovoz, otpremu i premještanje strojeva - troškove zaštite pri radu
Broj stavke | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KN) | Ukupni iznos (KN)
1.1. | Strojni široki iskop materijala do kote -3,20cm odnosno do kote ispod podložnog betona temelja upornjaka. Iskop se vrši u tlu C kategorije .Točna količina iskopanog materijala određene kategorije utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa. Iskop izvršiti u okviru dimenzija predviđenih projektom. Obračun po m3 otkopanog iskopa u sraslom stanju.
|  | m3 | 800 | 0 | 0
1.2. | Strojno nasipanje kamenog materijala iza montažnih upornjaka mosta. Nasipavanje se vrši prema presjeku materijala iza upornjaka , prikazanom u grafičkim prilozima . Zavrpna zbijenost tla ipod podbetona MS>100MPa. Obračun po m3 nasipanja u zbijenom stanju.
|  | m3 | 220 | 0 | 0
1.3. | Desalinizacija i odvoz iskopanog materijala na trajnu deponiju. Obračun po m3 deponiranog materijala.
|  | m3 | 800 | 0 | 0
UKUPNO ZEMLJANIH RADOVA : |  |  |  |  | 0

## III AB MONOLITNI RADOVI
III | BETONSKI I A.B. RADOVI
Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema statičkom računu i nacrtima. Prilikom betoniranja treba u konstrukcijama izvesti sve kanale i proboje za vođenje raznih instalacija, prema građevinskim nacrtima i nacrtima instalatera kao i na zahtjev nadzornog inženjera, kako ne bi dolazilo do bilo kakvih naknadnih štemanja (usijecanja) u armiranobetonskoj konstrukciji. Za sve estrih betone i podove tanje od 5cm predvidjeti i ponuditi mrežastu armaturu te izradu potrebnih dilatacija.
Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za konstrukcije (NN 153/13) , prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija.
Zabranjuje se upotreba morskog pijeska za sve betone. Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za konstrukcije (NN 153/13) i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji.
Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona. Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje. To se posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od nezadovoljavajućeg betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona.
Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu betoniranja koji se mora dostaviti na ovjeru projektantu konstrukcije prije početka radova.
Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Izvoditelj mora obratiti pažnju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se spriječio nastanak segregiranih mjesta i “gnijezda“ u betonu. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću:
• otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, • dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, • da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona, • oplata rasponske konstrukcije gornje AB ploče ne smije se skidati prije postizanja 75% čvrstoće predviđene klase betona, te ne prije proteka 7 dana od betoniranja. Skidanje same oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe.
Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na najuočljivijim mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha, nužno je koristiti odgovarajuću oplatu i adekvatno ugrađivati beton. Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane Tehničkim propisom za konstrukcije (NN 153/13). Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih. Armatura će se na gradilište dovesti u savijenom stanju, a bit će rezana i savijena u armiračkom pogonu Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
• savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, • savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, • savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije postavljanja armature, mora se ista očistiti od prljavštine, masnoće i ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.
Jedinična cijena za betonske i a. b. radove obuhvaća: - izradu projekta betona, - nabavu, pripremu i izradu armature, troškove ispitivanja armature - nabavu komponenti i izradu betona, troškove ispitivanja betona, - transport, ugradbu i njegu betona, - popravke loše izvedenih djelova - izradu, postavu i skidanje oplate i radne skele - izbijanje PVC cijevi te zatvaranje rupa od pašajica (spona) - skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. - svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve. - troškove zaštite pri radu. - podupiranje konstrukcije iznad 4 m
NAPOMENE: • Prije armiranobetonskih radova sve podloge treba očistiti od svih nečistoća i neravnina. • Sve podmetače gornje zone armature ploča izvesti od 12, a sve spojnice "S" mreža zidova treba izvesti od  6. Podmetači i spone nisu posebno prikazani u iskazima armature nego ulaze u cijenu ugradbe armature. • Količina armature iskazana u ovom troškovniku je orijentacijska. Točna količina će se utvrditi nakon izrade armaturnog plana. • U cijenu izvedbe radova je uključena i postava potrebnog broja distancera na armaturu, za dobivanje minimalnog zaštitnog sloja betona do armature i to: za temelje 3-5cm; ploče i zidove 2cm, te stupove i grede 2,5cm. • Primopredaja armature vrši se upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik
Broj stavke | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KN) | Ukupni iznos (KN)
2.1. | Izvedba ab bušenih pilota nazivnog promjera 82 cm , dubine 15 m. Stavka ukjučuje : bušenje, odvoz materijala iz bušotine, ugradnju armature i betona , štemanje viška betona , te pit test. Obračun po m' pilota.
|  | m' | 210 | 0 | 0 | 0
2.2. | Podvodno betoniranje betonske podloge ispod a.b. temeljnih stopa upornjaka betonomC25/30. Podložni beton treba izvesti cca 20 cm sa svake strane temelja. Podloga mora biti kompaktna, potpuno ravna i horizontalna. Predpostavlja se debljina sloja betona od min 20 cm. Obračun po m3 izvedene betonske podloge.
|  | m3 | 22 | 0 | 0
2.3. | Izrada a. b. monolitne nearmirane ispune upornjaka betonom C 30/37 Izrada u svemu prema projektu i detaljima. Obračun po m3 izvedene ispune.
|  | m3 | 114 | 0 | 0
2.4. | Izrada a. b. betonske klupe-ograde mosta bijelim betonom C35/45. Izrada u svemu prema projektu i detaljima. U cijenu stavke uračunati sav potreban materijal i rad na izvedbi ab grede. Obračun po m3 izvedenog betona.
|  | m3 | 21.84 | 0 | 0
2.4.a. | Izvedba brušenja a.b. betonske klupe od bijelog betona. Brušenje se vrši ručnim električnim alatima s nastavcima za brušenje kamena. Brušenjem je potrebno ukloniti sve nedostatke nastale od oplate pri betoniranju (nečistoće na betonu, višak betona i sl.). Minimalna debljina sloja koji se uklanja je 5mm ili do pojave agregata u betonu. Obračun po m' obrušene klupe.
Prije izvedbe klupe od bijelog betona potrebno je napraviti uzorak dimezija 100m' jednakog sastava u poprečnom presjeku, te dati na ovjeru glavnom projektantu. Po ovjeri valjanog uzorka može se pristupiti izradi nosača.
|  | m' | 82 | 0 | 0
2.5. | Izrada a. b. ploče mosta betonom C35/45. Izrada u svemu prema projektu i detaljima. U cijenu stavke uračunatiusav potreban materijal i rad na izvedbi ab ploče. Obračun po m3 izvedenog betona.
a) | a.b. ploča mosta | m3 | 43 | 0 | 0
b) | obrada kolne površine štokanjem do dubine cca 3-5mm uključivo izvedba primera | m2 | 152 | 0 | 0
2.6. | Betoniranje betonske podloge između zida upornjaka i obale betonomC25/30. . Podloga mora biti kompaktna, potpuno ravna i horizontalna. Predpostavlja se debljina sloja betona od min 30 cm. Obračun po m3 izvedene betonske podloge.
|  | m3 | 26 | 0 | 0
2.7. | Izrada a. b. ploče između upornjaka i obale, debljine 30 cm , u betonu C 30/37. Izrada u svemu prema projektu i detaljima. U cijenu stavke uračunati sav potreban materijal i rad na izvedbi ab ploče. Obračun po m3 izvedenog betona.
|  | m3 | 26 | 0 | 0
2.8. | Dobava, izrada i ugradba armature srednje složenosti, kvalitete B500B i B550B.Armaturu izraditi prema statičkom računu i planu pozicija armature. Obračun po kilogramu stvarno ugrađene armature prema vrsti armature.
|  | kg | 9754.8 | 0 | 0
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0

## IV AB MONTAŽNI RADOVI
IV | ARMIRANO BETONSKI MONTAŽNI RADOVI
Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema statičkom računu i nacrtima. Prilikom betoniranja treba u konstrukcijama izvesti sve kanale i proboje za vođenje raznih instalacija, prema građevinskim nacrtima i nacrtima instalatera kao i na zahtjev nadzornog inženjera, kako ne bi dolazilo do bilo kakvih naknadnih štemanja (usijecanja) u armiranobetonskoj konstrukciji. Za sve estrih betone i podove tanje od 5cm predvidjeti i ponuditi mrežastu armaturu te izradu potrebnih dilatacija.
Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za konstrukcije (NN 153/13) , prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija.
Zabranjuje se upotreba morskog pijeska za sve betone. Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za konstrukcije (NN 153/13) i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji.
Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona. Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje. To se posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od nezadovoljavajućeg betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona.
Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu betoniranja koji se mora dostaviti na ovjeru projektantu konstrukcije prije početka radova.
Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Izvoditelj mora obratiti pažnju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se spriječio nastanak segregiranih mjesta i “gnijezda“ u betonu. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću:
• otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, • dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, • da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona, • oplata rasponske konstrukcije gornje AB ploče ne smije se skidati prije postizanja 75% čvrstoće predviđene klase betona, te ne prije proteka 7 dana od betoniranja. Skidanje same oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe.
Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na najuočljivijim mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha, nužno je koristiti odgovarajuću oplatu i adekvatno ugrađivati beton. Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane Tehničkim propisom za konstrukcije (NN 153/13). Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih. Armatura će se na gradilište dovesti u savijenom stanju, a bit će rezana i savijena u armiračkom pogonu Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
• savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, • savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, • savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije postavljanja armature, mora se ista očistiti od prljavštine, masnoće i ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.
Jedinična cijena za betonske i a. b. radove obuhvaća: - izradu projekta betona, - nabavu, pripremu i izradu armature, troškove ispitivanja armature - nabavu komponenti i izradu betona, troškove ispitivanja betona, - transport, ugradbu i njegu betona, - popravke loše izvedenih djelova - izradu, postavu i skidanje oplate i radne skele - izbijanje PVC cijevi te zatvaranje rupa od pašajica (spona) - skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. - svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve. - troškove zaštite pri radu. - podupiranje konstrukcije iznad 4 m
NAPOMENE: • Prije armiranobetonskih radova sve podloge treba očistiti od svih nečistoća i neravnina. • Sve podmetače gornje zone armature ploča izvesti od 12, a sve spojnice "S" mreža zidova treba izvesti od  6. Podmetači i spone nisu posebno prikazani u iskazima armature nego ulaze u cijenu ugradbe armature. • Količina armature iskazana u ovom troškovniku je orijentacijska. Točna količina će se utvrditi nakon izrade armaturnog plana. • U cijenu izvedbe radova je uključena i postava potrebnog broja distancera na armaturu, za dobivanje minimalnog zaštitnog sloja betona do armature i to: za temelje 3-5cm; ploče i zidove 2cm, te stupove i grede 2,5cm. • Primopredaja armature vrši se upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik
Svi montažni elementi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, na način da se izbjegne naknadna obrada vidljivih ploha. Naročitu pažnju treba posvetiti ujednačenosti oblika presjeka elemenata i to posebno podgleda, koji je vidljiv. Rezanje kablova za prednaprezanje potrebno je vršitit kod iste starosti betona, da se postigne jednoliko odizanje elemenata od oplate, a time i ujednačeniji podgled konstrukcije. Prednaprezanje elemenata predviđeno je pletenim žicama za prednaprezanje, koje se prethodno zatežuna pisti za izradu elemenata do dopušteen sile prednaprezanja. Prilikom prednaprezanja žica potrebno je voditi zapisnik i unositi sve potrebne podatke, a zapisnike sačuvati za tehnički pregled objekta. Također je potrebno dostaviti sve ateste o kvaliteti ugrađene žice. Svi ugrađeni betoni moraju također imati potrebne ateste, a betoni ugrađeni u prednapregnute elemente i ispitivanja skupljanja i puzanja. Oplate za sve elemente moraju biti čvrste i vodotijesne, po mogućnosti čelične, sa naročitom pažnjom na izgled vidljivih ploha i površina. Elementi moraju biti kontrolirani od strane izvođača radova za sve faze izrade i montaže u skladu sa tehnološkim procesom izvođača radova. Sve kuke za montažu ili rupe u elementima za istu namjenu, trebaju se izraditi u skladu sa tehnologijom rada izvođača radova, a također je potrebno kontrolirati stabilitet elemenata u fazi montaže obzirom na položaj hvatišta.
Prije početka radova izvođač je dužan izraditi plan montaže svih montažnih elemenata sa provjerom stabiliteta u svim fazama rada, koji je usklađen sa tehnološkim mogućnostima i opremom izvođača i dostaviti ga na odobrenje nadzornoj služni investitora. Obračun radova vrši se po komadu ugrađenog i monolitiziranog elementa. Cijenom je potrebno obuhvatiti sav ugrađeni materijal, transportne troškove i troškove montaže i manipulacije elementima.
Broj stavke | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KN) | Ukupni iznos (KN)
montažni dijelovi mosta
3.1. | Izrada a. b. SREDNJIH montažnih nosača poz 1, prema planu poz, u betonu C 35/45.Obračun po kom izvedenog nosača.
|  | kom | 6 | 0 | 0
3.2. | Izrada a. b. rubnih montažnih nosača poz 1.2, prema planu poz.Osnovni dio rubnih nosača izvodi se u betonu C 35/45, a vanjskih 8 cm svakog nosača izvodi se u bijelom betonu. Dodatna obloga rubnog nosača od bijelog cementa izvodi se na način da se u pogonu , na vibro stolu izvede najprije dio nosača od klasičnog betona. Njegova se površina sa gornje strane namjerno ostavlja hrapavijom i u nju se buše dodatna inox sidra. Na njih se montira čelična inoh mreža , te se betonira završnih 8 cm nosača u bijelom betonu. Obračun po kom izvedenog nosača.
Prije izvedbe konačne plohe bijelog betona potrebno je naraviti uzorak dimezija 100x100cm jednakog sastava u poprečnom presjeku kao rubni nosač, te dati na ovjetu glavnom projektantu. Po ovjeri valjanog uzorka može se pristupiti izradi nosača.
|  | kom | 4 | 0 | 0
3.2.a. | Izvedba brušenog bijelog betona na rubnim nosačima mosta. Nakon raskalupljivanja rubnog nosača potrrebno je pristupiti brušenju betona strojnim putem. Brušenje se vrši strojevima za brušenje betona s tri glave tipa kao Klindex ili HTC. Brušenjem je potrebno ukloniti sve nedostatke od oplate pri betoniranju. Dubina brušenja je 5mm odnosno do pojave agregata. Brušenje vršiti na mjestu proizvodnje elemenata.
Obraćun po m2 obrušene površine
|  | m2 | 72 | 0 | 0
3.3. | Izrada a. b. montažnih upornjaka poz 1 prema planu poz, u betonu C 35/45. Obračun po kom izvedenog nosača.
|  | kom | 2 | 0 | 0
3.4. | Izrada a. b. montažnih upornjaka poz 2 prema planu poz, u betonu C 35/45. Obračun po kom izvedenog nosača. |  |  |  |  | 26.25
|  | kom | 2 | 0 | 0
3.5. | Izrada a. b. montažnih predgotovljenih ploča poz 2 prema planu poz, u betonu C 35/45. Obračun po kom izvedenog nosača.
|  | kom | 120 | 0 | 0
3.6. | Izrada a. b. montažnih predgotovljenih ploča poz 3 prema planu poz, u betonu C 35/45. Obračun po kom izvedenog nosača.
|  | kom | 136 | 0 | 0
UKUPNO ARMIRANO BETONSKI MONTAŽNI RADOVI : |  |  |  |  | 0

## V OSTALI RADOVI
Broj stavke | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cjena ( KN ) | Ukupni iznos (KN)
XIV | OSTALI RADOVI
1. | Transport elemenata mosta
|  | kom | 1 | 0 | 0
1a | Transport elemenata mosta specijalnim vozilom s pratnjom. U cijenu prijevoza obračunati prijevoz do 150km udaljenosti, vrijednost karte za trajekt, naknade za cestu i sl.
|  | kom | 8 | 0 | 0
2. | Najam dizalice
| i pontona | mjeseci | 1 | 0 | 0
2. a. | Najam dizalice autodizalice 150t-300t za opciju 1.a. Uključuje jedan dolazak i odlazak. U cijeni uključiti najam 30 dana, dolazak i odlazak, naknadu za ceste te sav dodatni transport utega za dizalicu.
|  | mjeseci | 1 | 0 | 0
2b | Trošak radnika i tehničkog osobolja za montažu svih elemenata. U cijenu uključiti radnu skupinu od četiri montažera,jednog voditelja montaže, uslugu geodete te inženjera radova. | pauš | 1 | 0 | 0
3. | dodatna geomehnička ispitivanja | kom | 1 | 0 | 0
4. | Izvođenje kamene poklopnice i vertikalne plohe na klupi mosta. Izvodi se na svakoj strani mosta. Izvedba kamenom tipa kao "veselje unito" ili kamen sličnih karakteristika.
| Gornju i jednu bočnu stranu polirati, rub obraditi. Kamene poklopnice debljine 5cm, širine 45cm, vertikalni dio visine od 10-20cm, rezati na segmente duljine 1,0m (Sve prema detalju 06.1). Elementi ljepiti na betonsku ravnu podlogu prema tehnologiji proizvođača. | m1 | 82 | 0 | 0
5. | Izrada izvedbenog projekta konstrukcije usklađenog sa zahtjevima izvođača, a prema glavnom projektu.
|  | kom | 1 | 0 | 0
V | UKUPNO OSTALIH RADOVA : |  |  |  | 0

## VI OBALA ZEMLJANI
VI | OBALA - ZEMLJANI RADOVI
Iskop zemlje vrši se strojno. Kategorija terena je određena prethodnim sondiranjem. Ukoliko ne postoje podaci to će se do konačnog ustanovljenja u račun uzimati postotak za pojedinu kategoriju, prema već izvedenim obližnjim objektima ili na temelju pretpostavki. Svi radovi na izgradnji objekta moraju se obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu. U jediničnu cijenu uključena su eventualna manja razupiranja kao i odvod oborinske vode. Eventualno crpljenje morske vode nije uračunato u jediničnu cijenu zemljanih radova. Iskopanu zemlju nakon izrade temelja i temeljnih zidova ne smije se upotrebiti za nasipanje.
Iskopani materijal će se dijelom odlagati na privremenu deponiju u krugu gradilišta ili u neposrednoj blizini, na mjestu koje ne ometa odvijanje ostalih radova u dogovoru s nadzornom službom. Ostatak materijala odvest će se na gradsku deponiju udaljenu od gradilišta do 10 km. Budući se materijal vadi izm mora , prije trajnog odlaganja , tlo je potrebno desalinizirati. Nasipanje vršiti mješovitim materijalom sa privremene deponije u slojevima visine 30 cm, uz strojno nabijanje svakog sloja da se spriječi slijeganje nasipa. Kamene podloge treba izvoditi iz čistog kamena šakavca, i to strojnim razastiranjem i planiranjem na projektiranu kotu. Isplaniranu površinu treba dobro strojno uvaljati.
Način obračunavanja otkopa ili iskopa po m 3 na osnovu profila snimljenog prije i poslije iskopa. Koeficijent trajnog ili privremenog povećanja zapremine obračunava se količinski u stavkama deponiranja. Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena, zatrpavanje krečnih i fekalnih jama, te uklanjanje otpadnog materijala sa gradilišta, što se ne plaća posebno.
Jedinična cijena treba da sadrži: - čitav rad, materijal i druge troškove - radnu skelu - dovoz, otpremu i premještanje strojeva - troškove zaštite pri radu
| OPIS RADOVA | j.m. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
01 | Strojno nasipanje kamenog materijala iza montažnih zidova obale. Nasipanje vršiti u slojevima maksimalne visine 30 cm, uz strojno zbijanje vibronabijačima do potrebne zbijenosti MS>70MPa. Obračun po m3 nasipanja u zbijenom stanju.
|  | m3 | 340 | 0 | 0
02 | Dobava, tranport i razastiranje sloja tucanika debljine 30 cm ispod obalnih ploča poz 101 sa nabijanjem vibro nabijačima na potrebnu zbijenost. Na gotovu zbijenu kamenu posteljicu nanjeti tucanik frakcije do 32mm u debljini od 30 cm, zbiti ga, a potom površinu nasuti - izravnati sitnijom kamenom frakcijom.Za potrebe betoniranja betonske ploče objekta sloj tucanika se zbija do modula stišljivosti od MS>100 MPa Obračun po m2 izvedene gotove podloge u zbijenom stanju.
|  | m2 | 148 | 0 | 0
03 | Desalinizacija i odvoz iskopanog materijala na trajnu deponiju. Obračun po m3 deponiranog materijala.
|  | m3 | 340 | 0 | 0
| UKUPNO OBALA - ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## VII OBALA AB MONTAŽNI RADOVI
04.00 | OBALA - AB MONTAŽNI RADOVI | j.m. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema statičkom računu i nacrtima. Prilikom betoniranja treba u konstrukcijama izvesti sve kanale i proboje za vođenje raznih instalacija, prema građevinskim nacrtima i nacrtima instalatera kao i na zahtjev nadzornog inženjera, kako ne bi dolazilo do bilo kakvih naknadnih štemanja (usijecanja) u armiranobetonskoj konstrukciji. Za sve estrih betone i podove tanje od 5cm predvidjeti i ponuditi mrežastu armaturu te izradu potrebnih dilatacija.
Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije , prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija.
Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za konstrukcije (NN 153/13) normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija.
Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona. Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje. To se posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od nezadovoljavajućeg betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona.
Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu betoniranja koji se mora dostaviti na ovjeru projektantu konstrukcije prije početka radova.
Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Izvoditelj mora obratiti pažnju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se spriječio nastanak segregiranih mjesta i “gnijezda“ u betonu. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću:
• otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, • dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, • da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona, • oplata rasponske konstrukcije gornje AB ploče ne smije se skidati prije postizanja 75% čvrstoće predviđene klase betona, te ne prije proteka 7 dana od betoniranja. Skidanje same oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe.
Jedinična cijena za betonske i a. b. radove obuhvaća: - izradu projekta betona, - nabavu, pripremu i izradu armature, troškove ispitivanja armature - nabavu komponenti i izradu betona, troškove ispitivanja betona, - transport, ugradbu i njegu betona, - popravke loše izvedenih djelova - izradu, postavu i skidanje oplate i radne skele - izbijanje PVC cijevi te zatvaranje rupa od pašajica (spona) - skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. - svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve. - troškove zaštite pri radu. - podupiranje konstrukcije iznad 4 m
NAPOMENE: • Prije armiranobetonskih radova sve podloge treba očistiti od svih nečistoća i neravnina. • Sve podmetače gornje zone armature ploča izvesti od 12, a sve spojnice "S" mreža zidova treba izvesti od  6. Podmetači i spone nisu posebno prikazani u iskazima armature nego ulaze u cijenu ugradbe armature. • Količina armature iskazana u ovom troškovniku je orijentacijska. Točna količina će se utvrditi nakon izrade armaturnog plana. • U cijenu izvedbe radova je uključena i postava potrebnog broja distancera na armaturu, za dobivanje minimalnog zaštitnog sloja betona do armature i to: za temelje 3-5cm; ploče i zidove 2cm, te stupove i grede 2,5cm. • Primopredaja armature vrši se upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik
Svi montažni elementi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, na način da se izbjegne naknadna obrada vidljivih ploha. Naročitu pažnju treba posvetiti ujednačenosti oblika presjeka elemenata i to posebno podgleda, koji je vidljiv. Rezanje kablova za prednaprezanje potrebno je vršitit kod iste starosti betona, da se postigne jednoliko odizanje elemenata od oplate, a time i ujednačeniji podgled konstrukcije. Prednaprezanje elemenata predviđeno je pletenim žicama za prednaprezanje, koje se prethodno zatežuna pisti za izradu elemenata do dopušteen sile prednaprezanja. Prilikom prednaprezanja žica potrebno je voditi zapisnik i unositi sve potrebne podatke, a zapisnike sačuvati za tehnički pregled objekta. Također je potrebno dostaviti sve ateste o kvaliteti ugrađene žice. Svi ugrađeni betoni moraju također imati potrebne ateste, a betoni ugrađeni u prednapregnute elemente i ispitivanja skupljanja i puzanja. Oplate za sve elemente moraju biti čvrste i vodotijesne, po mogućnosti čelične, sa naročitom pažnjom na izgled vidljivih ploha i površina. Elementi moraju biti kontrolirani od strane izvođača radova za sve faze izrade i montaže u skladu sa tehnološkim procesom izvođača radova. Sve kuke za montažu ili rupe u elementima za istu namjenu, trebaju se izraditi u skladu sa tehnologijom rada izvođača radova, a također je potrebno kontrolirati stabilitet elemenata u fazi montaže obzirom na položaj hvatišta. Prije početka radova izvođač je dužan izraditi plan montaže svih montažnih elemenata sa provjerom stabiliteta u svim fazama rada, koji je usklađen sa tehnološkim mogućnostima i opremom izvođača i dostaviti ga na odobrenje nadzornoj služni investitora. Obračun radova vrši se po komadu ugrađenog i monolitiziranog elementa. Cijenom je potrebno obuhvatiti sav ugrađeni materijal, transportne troškove i troškove montaže i manipulacije elementima.
OPIS RADOVA - MONTAŽNI DIJELOVI OBALE
01 | Izrada a. b. montažnih obalnih zidova poz 102, širine 1,00 m prema planu poz, u betonu C 35/45. Obračun po kom izvedenog nosača.
a) | opcija izvedba u betonu C 35/45 | kom. | 43 | 0 | 0
b) | opcija izvedba u bijelom betonu | kom. | 43 | 0 | 0
02 | Izrada a. b. montažnih ploča poz 101, prema planu poz, u betonu C 35/45. Obračun po m2 izvedene ploče
a) | opcija izvedba u betonu C 35/45 | m2 | 148 | 0 | 0
b) | opcija izvedba u bijelom betonu | m2 | 148 | 0 | 0
03 | Izrada a. b. montažnih klupa prema izvedbenom projektu, u betonu C 35/45. Obračun po kom
a) | opcija izvedba u betonu C 35/45 | kom | 3 | 0 | 0
b) | opcija izvedba u bijelom betonu | kom | 3 | 0 | 0
04.00 | MOST AB MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0

## VIII ODVODNJA
VIII | RADOVI ODVODNJE | j.m. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
01 | Izrada linijske odvodnje sustavom prefabriciranih linijskih kanala od polimer betona presjeka 15 x15 cm sa nadgradnim elementom ( tzv. "šlic" rešetka) za prometno opterečenje 25 tona. Rad obuhvaća izradu betonske košuljice oko kanala debljine 10 cm, betonom C 20/25, armaturu i oplatu. Obračun po m.
|  | m | 14 | 0 | 0
02 | Dobava I montaža razvoda odvodnje u zemljanom rovu od PVC cijevi I fazonskih komada, klase B-SN4, u kvaliteti prema odredbama HRN EN 1566-1:2003 . Brtvljenje cijevi se izvodi pomoću gumenih prstenova kružno poprečnog presjeka čiji promjer prstena i promjer gume odgovara točno određenoj vrsti cijevi. Površine nosa cijevi i kolčaka moraju biti čiste, suhe i neoštećene. Krajeve cijevi i brtvene prstenove preporuča se premazati kalijevim sapunom, da bi se ublažilo trenje pri montaži. Dopuštena je upotreba samo čistih i suhih prstenova. Obračun po m/fk.
| profil DN 110 mm | m/fk | 10 | 0 | 0
| profil DN 125 mm | m/fk | 10 | 0 | 0
| profil DN 160 mm | m/fk | 60 | 0 | 0
B | VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO |  |  |  | 0

## IX ELEKTROINSTALACIJE
IX | ELEKTROINSTALACIJE | j.m. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
1.0 OPĆI UVJETI I NAPOMENE UZ IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA
Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri izradi projektiranja instalacija, pored ostalog pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže mnoge elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalom dijelu projekta, a važni su za izvođenje radova. Kontrolu kvalitete tijekom građenja provodi nadzorni inženjer. Svi radovi se izvode prema projektu i trebaju biti usklađeni s ostalim radovima na građevini. Prije ugradnje treba kontrolirati instalacijske materijale i opremu, njihovu ispravnost i usklađenost s Hrvatskim normama i propisima. Naročitu pažnju prilikom izvođenja treba posvetiti provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara.
1.1 | OPĆI UVIJETI
Svi proizvodi koji su u troškovniku navedeni sa svojim imenom proizvođača ili kataloškim brojem ili tržišnim nazivom ili na bilo koji način indiciraju o kojem se proizvođaču radi nikako niti na koji način ne favoriziraju tog proizvođača ili taj proizvod nego su ti proizvodni nazivi poslužili samo i isključivo da bi se predmetni proizvod mogao bolje opisati . Ponuđači imaju pravo ponuditi proizvode bilo kojeg proizvođača koji imaju karakteristike iste , istovjetne , identične ili bolje od proizvoda koji su naznačeni troškovnikom neovisno o tome da li ispred proizvoda u troškovničkom opisu stoji naznaka „ kao „ ili je ispuštena. Uvjet je da proizvod posjeduje hrvatske ateste i zadovoljava sve hrvatske zakone te da ponuđači u svojoj ponudi iskažu koje proizvode nude te u svojoj ponudi dostave njihove tehničke karakteristike kako bi se tražena kvaliteta mogla komparirati sa ponuđenom kvalitetom.
Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim propisima za izvođenje električnih instalacija, odnosno tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10) i propisima RH. Prije početka radova, izvođač je dužan da se detaljno upozna s projektom i da sve eventualne primjedbe na vrijeme dostavi investitoru, odnosno nadzornom inženjeru. Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti projekt za objekt, pa ukoliko nađe da su potrebne izvjesne izmjene zbog izmjena na samoj građevini o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene projekta, izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po potrebi upoznati i projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. Na osnovu projekta izvođač će obilježiti trase cjelokupne instalacije na samom objektu, pa će tek po pregledu i dobivanju suglasnosti od strane nadzorne službe početi s radovima.Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja. Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koji ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i saopćenja kako od strane nadzornog inženjera, tako i od strane izvođača, moraju se unijeti u dnevnik. Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantira dvije godine računajući od dana prijema objekta. Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je dužan otkloniti bez prava na naknadu. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda
Izvođač mora pri izradi instalacija poštivati:
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10)
- Propise navedene u poglavlju 2. Primjenjeni propisi
1.2 | Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu.
Po završetku svih elektro radova, a prije konačnog puštanja instalacije u pogon moraju se provesti slijedeća ispitivanja, te priložiti odgovarajući atesti. Uz dokaze o kvaliteti ugrađene opreme i izvedenih radova izvođač mora dostaviti izjavu odgovorne osobe da su primjenjeni materijali u skladu sa važećim normama. Ispitivanje kvalitete izvedenih radova može obaviti samo za to ovlašteno poduzeće, a treba biti provedeno prema Zakonu o normizaciji.
Popis ispitivanja i atesta elektroenergetske instalacije niskog napona
1. | Provjera pregledom
2. | Atest i certifikati ugrađene opreme i kabela
3. | Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
4. | Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
5. | Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira
6. | Atest o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete
7. | Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
8. | Atest o funkcionalnom ispitivanju isklapanja glavnih prekidača
9. | Ispitni listovi razvodnih ormara
10. | Popis podešenja svih prekidača i njihove oznake u pripadajućim ormarima
Popis ispitivanja instalacija slabe struje
1. | Provjera pregledom
2. | Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
3. | Atest o mjerenju gušenja instalacije
4. | Funkcionalno ispitivanje
1.3 | Uvjeti za nuđenje
Cijena za svaku točku specifikacije mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje,štemanje, pričvršćivanje cijevi,krpanje rupa,redoviti odvoz odpada nastalog izvođenjem elektro instalacija na ovlašteni deponij u krugu od 20km , te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pridržnii i ostali potreban za funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis, proračune, prikaze zaštitnih mjera i nacrte. Za sve eventualne primjedbe u pogledu elektro troškovnika i izvođenja obratiti se prije davanja ponude projektantu.Sve mikrolokacije opreme i izvode; rasvjete , priključnica , ventilokonvektora odretiti na građevini u dogovoru sa nadzornim inženjerem interijera i nadzornim inženjerem elektroinstalacija. Polaganje kabela za strojarsku opremu, izvesti tek nakon montaže iste i kontrole konačnog tipa opreme. Svi kabeli u razvodnom ormaru moraju biti izvedeni na rednim stezaljkama i označeni. Sva oprema i kabeli u razvodnim ormarima treba biti kvalitetno označena. Sve priključnice jake i slabe struje moraju biti označene ( prema jednopolnim shemama razvodnih ormara odnosno blok shemi ).Sva ugrađena oprema mora imati Hrvatske ateste i certifikate.
C1 | VANJSKA RASVJETA
1.1 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake "RV" samostojeći sa betonskim podnožjem vratima i bravom izrađen od poliestera dimenzija 465x920x320 mm tip kao PLASTOMETALIK OPN 683 sa bet. podnožjem isvom pripadajućom opremom i bravom, uključivo i svi prateći radovi. Dobava, montaža i spajanje u ormar sljedeće opreme, tip kao ABB :
Jednako vrijedan proizvod:
| rastavna sklopka 63A, 3P, 0-1, montaža na DIN šinu | kom | 1
| odvodnik prenapona, Tip 1+2, 3P+N, 260V, 25kA, 1,5kV | kom | 1
| rastavna –sklopka osigurač SBI-50A, 3p+N | kom | 1
| cilindrični ulošci za SBI, 25A | kom | 3
| Automatski osigurač C6A, 10 kA | kom | 8
| Automatski osigurač C10A, 10 kA | kom | 1
| fid sklopka 63/0,03A | kom | 1
| sklopnik 40A/2P | kom | 5
| termostat el meh. 0-40 st | kom | 1
| grijač 50W, 230V | kom | 1
| 1F OG utičnica 16A, IP44 | kom | 1
| kombinirani zaštitni prekidač C10A/2p/0,03A | kom | 1
| luksomat sa sondom | kom | 1
| grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2P | kom | 1
| Bakrene sabirnice, redne stezalke, P/F vodiči, izolatori, natpisi, perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara Ispitni list ormara i jednopolna shema izvedenog stanja | kompl. | 1
|  | kpl. | 1 | 0 | 0
1.2 | Dobava, montaža i spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje do pune funkcionalnosti ugradne, podne LED svjetiljke vanjske rasvjete duljine 1m, 15W/m, 24V, IP67 u aluminijskom profilu, Dali-DMX, tip kao ILTI LUCE by PHILIPS, WALKLINE 1m, oznake S1
|  | kom. | 14 | 0 | 0
jednako vrijedan proizvod
1.3 | Dobava, montaža i spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje do pune funkcionalnosti ugradne, podne LED svjetiljke vanjske rasvjete duljine 4m, 15W/m, 24V, IP67 u aluminijskom profilu, Dali-DMX, tip kao ILTI LUCE by PHILIPS, WALKLINE 4m, oznake S3
|  | kom. | 1 | 0 | 0
jednako vrijedan proizvod
1.4 | Dobava, montaža i spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje do pune funkcionalnosti ugradne, LED svjetiljke vanjske rasvjete pod mostom duljine 4m, 10W/m, 12V, IP68 u PVC poliuretanskom profilu, Dali-DMX, tip kao ILTI LUCE by PHILIPS, RIGA OPAL 4m, oznake S2
|  | kom. | 8 | 0 | 0
jednako vrijedan proizvod
1.5 | Dobava, montaža i spajanje napojne jedinice 100W/24V za LED. Tip kao WALIMLED100/24, IP67. Uređaji su izdvojeni iz svjetiljke u revizioni prostor u zaštiti IP67.
|  | kom. | 8 | 0 | 0
R.B | OPIS
1.6 | Dobava i uvlačenje kabela za priključak vanjske rasvjete, ormara vanjske rasvjete, led napajača, u cijevi u iskopanom rovu ili betonu
| NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
| NYY-0 2 x 1,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
1.7 | Dobava polaganje cijevi za uvlačenje kabela, u iskopanom rovu ili betonu
| CS25 | m | 230 | 0 | 0
| CS32 | m | 50 | 0 | 0
| CS40 | m | 50 | 0 | 0
| PEHD50 | m | 100 | 0 | 0
1.8 | Dobava i polaganje trake za upozorenje
|  | m | 20 | 0 | 0
1.9 | Dobava i polaganje plastičnih štitnika
|  | m | 20 | 0 | 0
2.0 | Ispitivanje instalacije, rada rasvjete, kao i sistema upravljanja te puštanje u pogon i probni rad
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.1 | Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta • Mjerenje otpora izolacije • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira • Mjerenje jakosti rasvjete
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.2 | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje i predaja investitoru u 3 primjerka i dodatno na magnetskom mediju. Dokumentacija treba biti ovjerena od strane ovlaštenog projektanta. Dokumentacija izvedenog stanja treba sadržavati slijedeće :
Jednopolne sheme razvodnih ormara sa oznakama rednih stezaljki i kabela
Strujne sheme razvodnih ormara, sa brojevima kontakata i vodiča
Tlocrti elektroinstalacija sa oznakama strujnih krugova i pozicijom svih elemenata rasvjete, trasama kabela , kabelskim kanalima .
Upute za rukovanje , katalozi ugrađene opreme, upute za održavanje
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
C | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
Note on B39: S: